泸州泸天化公共设施管理有限公司

材料采购邀请报价函

泸州泸天化公共设施管理有限公司（以下简称“我公司”）为本次邀请报价谈判单位，我公司承接工会动力配电盘采购安装。依据公司相关管理制度采用邀请报价方式进行采购，现就报价要求及相关事宜，明确要求如下:

一、报价材料名称：

工会动力配电盘材料

二、报价材料要求：（规格、数量见报价单）

1.材料品质要求符合国家检验标准，提供合格证或质量检测报告。

2.参与方报价为含材料费、运输保险费以及开具增值税发票税费。

3.交货时间：2026年4月23日之前（暂定）

三、询价条件及报价要求

1、报价人应仔细阅读本报价函所承载的内容。

2、报价人须符合本次报价项目的经营资格，并提供营业执照复印件，以供我公司审核。

3、产品必须符合中华人民共和国产品质量法的相关规定。

4、报价单位应填写《物资采购报价单》并盖章，连同提供的营业执照复印件密封后加盖公司鲜章送达我公司资料接收联系人。密封件表面需注明材料名称、报价公司名称、联系人电话，并对密封袋盖封口章。以邮寄方式寄送报价资料的，不能以快递寄送袋作为密封袋，需对报价资料进行密封后盖上封口章再放入快递寄送袋进行寄送，邮寄面单上备注“报价资料”。 不能满足上述要求的报价文件视为无效报价文件。报价资料接收截止时间为 2026年 4月20日11时，过时不受理。

5、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，公司将在报价书接收截止日后5个工作日内启封，对合格有效的报价方进行二次议价并对最终报价进行由低到高的排序，最低报价者中选。我公司采取合并报价、分别评比选、分别采购的方式，评选结果我公司将在评选后3日内通知报价人。

6、中选者需在评选后5个工作日内与我公司签订购销合同。否则视为中选者放弃。我公司有权与其他报价人按报价从低到高顺序进行商议或重新组织报价。

7、本批次电缆均要求含电缆盘。

咨询联系人：王志刚  联系电话13551729229，  周圣 联系电话 13568633670，报价资料接收联系人： 段言  联系电话18683068990

报价资料接收地点：泸州泸天化公共设施管理有限公司办公室（纳溪区李子林路34号，泸天化小学正对面物业公司三楼）

监督电话：0830—4122151。

四、报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州泸天化公共设施管理有限公司

2026年4月14日

泸泸州泸天化公共设施管理有限公司

物资采购报价单

| 序号 | 材料名称 | 规格型号 | 单位 | 计划 数量 | 单 价 | 金 额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电缆托盘 | 宽*高*厚（400*150*1.2） | 米 | 4 |  |  |  |
| 2 | 橡套线 | YZ-5*6 | 米 | 40 |  |  |  |
| 3 | 铜铝连接中间管 | 35 | 只 | 10 |  |  |  |
| 4 | 铜连接中间管 | 16 | 只 | 10 |  |  |  |
| 5 | 铜连接中间管 | 35 | 只 | 6 |  |  |  |
| 6 | 铜连接中间管 | 70 | 只 | 4 |  |  |  |
| 7 | 铜鼻子 | 150 | 只 | 16 |  |  |  |
| 8 | 快捷端子 | 70 | 只 | 10 |  |  |  |
| 9 | 快捷端子 | 25 | 只 | 15 |  |  |  |
| 10 | 快捷端子 | 16 | 只 | 10 |  |  |  |
| 11 | 电缆 | YJV-5*25 | 米 | 20 |  |  |  |
| 12 | 电缆 | YJV-5*35 | 米 | 10 |  |  |  |
| 13 | 电缆 | YJV-5*16 | 米 | 20 |  |  |  |
| 14 | 电缆 | YJV-4*70+1*35 | 米 | 10 |  |  |  |
|  | 金额合计: |  |  |  | (元) |  |  |

单位 ：元

注：1、以上报价提供发票类型：□ 普通发票            □ 增值税专用发票（税率     %）；

2、报价为含材料费、税费、运费、保险费等费用。

3、支付方式：中选者且商务谈判成功者，与我公司在合同中具体约定。

报价单位（签章）：                     联系方式：                    报价时间：