
泸州泸天化公共设施管理有限公司

物资采购询价函
（编号：GG-CG-202507-011）
现有泸州泸天化公共设施管理有限公司（以下简称“我公司”）拟对生福宾馆客用电梯进行采购，现依据公司相关管理制度进行公开询价及竞争性谈判，有合作意向的公司可参与报价，具体如下：

一、项目名称

生福宾馆（泸天化大学生公寓）客用观光电梯采购项目。

二、采购明细

	序号
	产品名称
	技术参数要求
	单位
	数量
	备注

	1
	客用观光电梯
	详见邀请函附件1
	台
	1
	

	备注：要求60个月质保、60个月免保（维保）。


三、报价条件及要求

1.1若是供应商则需要提供制造商的国家市场监督管理总局颁发有效的《中华人民共和国特种设备制造许可证(电梯)》（含曳引式乘客电梯A级及以上资质）；若已更换特种设备制造许可证或新取证的企业，须提供《特种设备生产许可证》许可项目：电梯制造（含安装、修理、改造），证书须处在有效期内；

1.2若是经销商应提供《中华人民共和国特种设备安装改造维修许可证》电梯安装维修资质B级及以上资质；若已更换特种设备制造许可证或新取证的企业，须提供《特种设备生产许可证》许可项目：电梯安装（含修理）V≦2.5m/s，许可子项目：曳引驱动乘客电梯(含消防员电梯)，证书须处在有效期内；并提供所投产品生产厂家有效的特种设备制造许可证或所投产品生产厂家有效的特种设备生产许可证，许可项目须包括电梯制造(含安装、修理)；

1.3以上资质证书等在报价单位填写《物资采购报价单》（附件2）时，连同营业执照复印件一起密封后加盖公司鲜章送达我公司资料接收联系人。密封件表面需注明项目名称、报价公司名称、联系人电话，并对密封袋盖封口章。以邮寄方式寄送报价资料的，不能以快递寄送袋作为密封袋，需对报价资料进行密封后盖上封口章再放入快递寄送袋进行寄送，邮寄面单上备注“报价资料”。不能满足上述要求的报价文件视为无效报价文件。报价资料接收截止时间为2025年8月04日17：00时，过时不受理。

1.4制造商若委托经销商参加本项目时应提供相应授权书，一个制造商仅能授权一个经销商参加本项目投标，否则做废标处理；已授权经销商参加本次投标的制造商不得再以制造商的身份参与本次询价；

1.5供应商所报价产品须为：国内销量领先、质量可靠且售后服务优秀的十大电梯品牌之一：上海三菱电梯、通力电梯（KONE）、奥的斯电梯（OTIS）、日立电梯（Hitachi）、迅达电梯（Schindler）、蒂森克虏伯电梯（现蒂升电梯）、西子奥的斯、康力电梯、 广日电梯、杭州西奥电梯；

2.产品必须符合中华人民共和国产品质量法的相关规定。

3.供货期限：根据中选供方技术参数要求，确认土建方案后具体议定。
4.评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，公司将在报价书接收截止日后5个工作日内启封，与符合要求的报价方进行谈判和议价，最终以总价最低（不含税）的报价人作为中选方，评选结果我公司将在评选后2日内通知报价人。

5.中选且商务谈判成功者，须在评选后3日内与我公司签订电梯采购和安装合同，并配合我公司落实施工方案，否则视为中选者放弃。

6.报价文件递交时间

报价文件递交的截止时间为2025年8月04日17时，报价人应在报价截止时间前现场递交或快递寄送报价文件。
项目咨询联系人：王志刚  联系电话13551729229  周圣  联系电话13568633670

资料接收联系人：段言  联系电话18683068990

资料接收地点：泸州市纳溪区李子林路34号，泸天化小学对面原物业公司三楼。

监督电话：0830—4122151。

四、报价保证金

有意向合作的报价公司需缴纳报价保证金人民币10000.00元（转款时备注“项目名称+报价保证金”），报价保证金不计利息，于2025年8月04日17时前将报价保证金以银行转账方式转入泸州泸天化公共设施管理有限公司指定账户（单位名称：泸州泸天化公共设施管理有限公司；开户行：农行泸州河东分理处；账号：22175401040001199）,中选后毁约不签订合同者不退还报价保证金，未中选的公司报价保证金待询价比选结束后一周内退还。中选人的报价保证金转变为履约保证金，施工完毕且竣工验收合格后15日内无息退还履约保证金。

五、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1.报价人因本次报价产生的费用；

2.报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3.报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州泸天化公共设施有限公司

2025年7月22日

附件1：

生福宾馆客用观光电梯基本参数要求

一、电梯技术规格参数表

	电梯编号
	DT1

	数量（台）
	1

	电梯类型
	有机房后壁圆弧观光电梯

	★载重kg
	1000-1050

	★速度m/s
	≥1.5

	★层/站/门
	7/7/7

	服务楼层
	1-7F（以现场实际楼层为准）

	★拖动及控制系统
	微机控制装置，集选控制方式，串行通讯方式，交流变频调速方式。采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★驱动主机
	永磁同步无齿轮。采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★门机
	永磁门机。采用原厂原品牌，需提供部件型式试验报告佐证。

	井道尺寸mm（净宽×净深）
	以现场实际为准（供应商自行现场勘测）

	★轿厢尺寸mm（宽*深*净高）
	1400*1750*2400（净高）（以最终参数为准）

	★开门方式
	中分

	★开门净尺寸mm宽×高
	900*2100（以最终参数为准）

	★轿厢围壁
	发纹不锈钢

	轿顶
	标准吊顶，LED光源

	轿厢地板
	PVC

	★轿门
	发纹不锈钢

	★厅门、标准小门套
	每层发纹不锈钢

	操纵箱材料及显示
	发纹不锈钢，黑底白字断码显示

	★操纵箱方式
	嵌入一体式/发纹不锈钢

	厅外召唤材料及显示
	发纹不锈钢，黑底白字断码显示

	★厅外呼盒安装方式
	无底盒

	预留视频监控电缆
	有

	★层门门锁
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★轿门门锁
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★限速器
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★安全钳
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★缓冲器
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★上行超速保护装置
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★轿厢意外移动保护装置
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	★安全电路
	采用原厂原品牌，需提供整机型式试验报告佐证。

	其他配置要求
	单冷空调/圆弧观光处需要安装不锈钢扶手


二、电梯功能表
	1.安全回路保护
	36.轿顶急停开关
	71.通电自动开门

	2.门联锁保护
	37.禁止外呼功能
	72.闲时轿厢内照明及风扇自动停止

	3.抱闸检测保护
	38.称重装置
	73.满载直驶

	4.抱闸失效力矩保持
	39.轿厢上行超速保护
	74.满载指示

	5.端站减速监控
	40.限速器
	75.楼层信号自动校正

	6.限位保护
	41.限速器涨紧轮安全触点
	76.运行曲线自动生成

	7.极限保护
	42.安全钳触点
	77.停电恢复自动校正

	8.光幕保护
	43.逆向运行保护
	78.修正运行

	9.门区外不能开门保护
	44.防打滑保护
	79.井道参数自学习

	10.超速保护
	45.防溜车保护
	80.轿内反向指令消除

	11.低速保护
	46.抱闸力自检测
	81.呼梯按钮嵌入自诊断

	12.超载报警指示
	47.钢丝绳打滑检测
	82.故障记录和诊断

	13.接触器保护
	48.环境温升自适应
	83.干扰评价

	14.故障时自动靠站
	49.压降自适应
	84.编码器评价

	15.电梯受阻保护
	50.检修运行
	85.输入口干扰评价

	16.警铃呼救
	51.自动运行
	86.救援超速保护

	17.轿厢应急照明
	52.司机运行
	87.轿厢意外移动保护（UCMP）

	18.缺相保护
	53.消防返回
	88.轿门开门限制装置

	19.关门时间保护
	54.基站锁梯
	89.旁路运行

	20.重复关门
	55.全集选运行
	90.门锁短接检测

	21.控制系统自诊断
	56.本层呼梯开门
	91.关门等待取消

	22.电梯待机自检
	57.误登记取消
	92.电网异常检测

	23.变频器过热保护
	58.运行状态显示
	93.开门故障保护

	24.电梯驱动过电流保护
	59.机房选层和开关门
	94.紧急电动运行

	25.电梯驱动过负载保护
	60.轿厢位置指示
	95.开门保持时间智能调节

	26.主回路故障保护
	61.运行方向指示
	96.消防状态提醒

	27.CAN通讯故障保护
	62.内呼登记指示灯
	97.智能舒适运行

	28.门开关故障保护
	63.外呼登记指示灯
	98.静态定位功能

	29.起动转矩预置
	64.关门按钮响应指示
	99.显示节能

	30.轿门限位开关
	65.开门按钮响应指示
	100.检修零速停车

	31.电梯主开关
	66.安全回路工作状态显示
	101.五方对讲

	32.轿厢照明主开关
	67.通讯总线工作状态显示
	102.提前开门功能

	33.禁止开门
	68.门机状态显示
	103.再平层功能

	34.底坑急停开关
	69.群控开通显示
	104.语音报站

	35.控制柜急停开关
	70.电梯状态显示
	105.语音安抚


三、其他要求

供应商负责安装调试、报检审验合格（含旧电梯报废处置）提供完整的竣工资料和技监审验证书并负责对操作人员进行使用、维护培训，施工作业期间做好与宾馆协调工作，错时作业，不能影响生福宾馆正常经营。

附件2

泸州泸天化公共设施管理有限公司
物资采购报价单

单位：元  
	序号
	产品名称
	技术参数
	单位
	数量
	品牌
	金额

（含税）
	备注

	1
	客用观光电梯
	详见附件1
	台
	1
	
	
	

	2
	电梯安装
	/
	台
	1
	/
	
	

	3
	旧电梯拆除
	/
	台
	1
	/
	
	

	4
	旧电梯回收处置
	/
	台
	1
	/
	
	处置费用

	
	合计金额
	
	
	
	
	
	

	注：1.电梯报价金额包含电梯及其附属设施、运费、税费等；

    2.电梯安装费用包括安装调试、报检审验合格并提供完整的竣工资料等；
3.电梯质保期为5年，免费维保期为5年；


发票类型：□增值税普通发票  (增值税专用发票（税率      %）
报价须知：

1.供应商必须符合本次询价项目的经营资格，并提供相关证照资料同本报价单一并密封递交接收资料联系人。

2.供应商需提供所供电梯详细的相关具体技术参数及相关资料（含品牌、业绩、产地、材质、保修期等）及施工方案。

3.供应商对款项支付方式有特殊要求的，需明确注明支付方式（如预付款比例，2次付款比例等）。

4.报价方需接受再次议价。

5.加盖单位公章有效。

报价单位（签章）：

联系电话：

报价时间：


