
泸州泸天化公共设施管理有限公司

零星材料年度供应询价函

泸州泸天化公共设施管理有限公司（以下简称“我公司”）为本次询价谈判单位，现就我公司2026年度工程维修材料进行询价比选，以此确定我公司材料年度供应商。依据公司相关管理制度进行公开询价，现就询价要求及报价相关事宜，明确要求如下:

一、询价材料名称类别即供货范围

电气安装材料：开关、插座、断路器、常用照明灯具以及电路安装材料等

机电材料：吊扇、排风扇、离心泵、电缆以及电动工具等

二、材料要求：

  1.材料品质要求符合国家或行业标准和环保要求，能提供材料合格证或检测报告等文书。

2.参与方报价包含材料费、运输费、保险费以及增值税发票税费。

3.所报材料价格，当市场涨跌幅超过5%以上时，经双方单位协商一致，可以书面形式对材料价格作相应调整。

4.供货时间：2026年1月1日至2026年12月31日 

三、询价条件及报价要求

1、因我公司维修、抢修工作频繁，且此类材料不库存。为保障所需材料能随时、及时送到作业现场，该类材料供应商仅限泸州城区、纳溪城区范围内。

2、报价人须符合本次询价材料的经营资格，并提供营业执照，供我公司审核。

3、产品必须符合中华人民共和国产品质量法的相关规定。

4、意向报价的单位请用钢笔或签字笔填写报价单（也可电脑打印），并连同本次询价要求提供的营业执照、报价单加盖贵公司鲜章后密封回传我公司办公室资料接收联系人，密封件外需注明报价材料名称（类别）、公司名称、联系人电话。以邮寄方式寄送报价资料的，不能以快递寄送袋作为密封袋，需对报价资料进行密封后再进行快递寄送包装，邮寄面单上备注“报价资料”。报价资料接收截止时间为 2025 年12月18日17:00时，过时不受理。
5、评选时我公司将邀请有关部门参与并现场监督，报价人不参加现场评选，公司将在报价书接收截止日后5个工作日内启封，对合格有效的报价方报价（单价合计金额）进行由低到高的排序，最低报价者中选。评选结果我公司将在评选后5日内通知报价人。

6、中选者须在评选后5个工作日内与我公司签订年度供货合同。否则视为中选者放弃。我公司有权与其他报价人按报价从低到高顺序进行商议或重新组织询价。

咨询联系人：   王志刚   联系电话13551729229       周圣   联系电话13568633670
资料接收联系人：段言  联系电话18683068990

资料接收地点：泸州泸天化公共设施管理有限公司办公室（纳溪区李子林路34号，泸天化小学正对面物业公司三楼），监督电话：0830—4122151。
四、询价报价具有一定市场风险，我公司对于报价人以下行为不承担任何责任，均由报价人自行承担：

1、报价人因本次报价产生的费用；

2、报价人设想中选而自行决定的前期投入或准备。

3、报价人设想中选而导致的报价人预期利益的影响。

泸州泸天化公共设施管理有限公司

2025年 12月11日

泸州泸天化公共设施管理有限公司           物资采购报价单
	序号
	品  名  规  格
	单 位
	单价(元）
	备注

	1
	一开开关
	/个
	
	公牛

	2
	二开开关
	/个
	
	公牛

	3
	三开开关
	/个
	
	公牛

	4
	五孔插座
	/个
	
	公牛

	5
	三孔插座16A
	/个
	
	公牛

	6
	一开五孔插座
	/个
	
	公牛

	7
	柜机专用保护开关
	/个
	
	德力西

	8
	平灯座
	/个
	
	

	9
	吊灯头
	/个
	
	加厚

	10
	明装底盒
	/个
	
	加厚

	11
	暗装底盒
	/个
	
	加厚

	12
	绝缘胶布
	/个
	
	公牛

	13
	声光控开关
	/个
	
	塞美日

	14
	声光控灯座
	/个
	
	欧仕

	15
	时控开关
	/个
	
	德力西

	16
	电笔
	/个
	
	长城

	17
	钢丝钳8寸
	/个
	
	长城

	18
	LED灯泡 40W
	/个
	
	三雄极光照明

	19
	LED灯泡 30W
	/个　
	
	三雄极光照明

	20
	LED灯泡 20W
	/个
	
	三雄极光照明

	21
	LED灯泡 10W
	/个
	
	三雄极光照明

	22
	电表DDS862  10（40）A
	/个
	
	德 力 西

	23
	电表DDS862 5（20）A
	/个
	
	德 力 西

	24
	空开16A/1P
	/个
	
	正泰

	25
	空开32A/1P
	/个
	
	正泰

	26
	空开63A/1P
	/个
	
	正泰

	27
	空开32A/2P
	/个
	
	正泰

	28
	空开63A/2P
	/个
	
	正泰

	29
	空开63A/3P
	/个
	
	正泰

	30
	空开100A/3P
	个
	
	正泰

	31
	空开330/100A
	/个
	
	正泰

	32
	空开3*100A 125
	/个
	
	正泰

	33
	空开CDM10-100
	/个
	
	正泰

	34
	漏开1*32A
	/个
	
	正泰

	35
	漏开2*32A
	/个
	
	正泰

	36
	漏开63A【IP63A】
	/个
	
	正泰

	37
	螺丝刀（十字)
	/只
	
	长城

	38
	螺丝刀（一字)
	/只
	
	长城

	39
	400*500配电箱
	/个
	
	德 力 西

	40
	600*800配电箱
	/个
	
	德 力 西

	41
	吊扇无极调速器
	/个
	
	86型调速开关

	42
	12位塑壳配电箱
	/个
	
	全塑明装箱

	43
	4-6位塑壳配电箱
	/个
	
	全塑明装箱

	44
	6-9位塑壳配电箱
	/个
	
	全塑明装箱

	45
	10位塑壳配电箱 
	/个
	
	全塑明装箱

	46
	红岩吊扇  1200mm
	/台
	
	红岩牌

	47
	红岩吊扇  1400mm
	/台
	
	红岩牌

	48
	LED灯管1200mm
	/支
	
	三雄极光照明

	49
	LED集成吊顶灯300*300
	/只
	
	三雄极光照明

	50
	LED方灯200*200
	/只
	
	三雄极光照明

	51
	LED方灯600*600
	/只
	
	三雄极光照明

	52
	LED吸顶灯48W
	/只
	
	三雄极光照明

	53
	LED吸顶灯24W
	/只
	
	三雄极光照明

	54
	LED吸顶灯36W
	/只
	
	三雄极光照明

	55
	LED方型射灯100W泛光灯
	/只
	
	公牛

	56
	筒灯5W
	/只
	
	公牛

	57
	筒灯18W
	/只
	
	德力西

	58
	350*350排风扇
	台
	
	兴林

	59
	消防应急照明灯220V
	个
	
	领凯照明 云川（大头）

	60
	安全出口指示牌220V
	个
	
	领凯照明

	61
	18W模组
	张
	
	三雄极光照明

	62
	32W模组
	张
	
	三雄极光照明

	63
	24W模组
	张
	
	三雄极光照明

	64
	1.8m单排插板
	个
	
	三插位     公牛

	65
	1.8m双排插板
	个
	
	六插位     公牛

	66
	5m单排插板
	个
	
	三插位     公牛

	67
	5m双排插板
	个
	
	六插位     公牛

	68
	潜水泵
	台
	
	HCB-1500单相1.5kW

	单价合计:元
	


                                                                                                              注：1、勾选开具发票类型： □ 普通发票           □ 增值税专用发票（税率     %）
2、报价包含材料费、送货运输费、发票税费等费用。

3、所报商品价格均为含增值税发票价格（写明税率），加盖公章并留下报价方联系电话。

报价单位（签章）：                    联系方式：                         报价时间：


