## C.3 报价总价扉页(扉-3) 复件【房屋维修工程】
报价总价
采 购 人: |  |  |  | 泸州弘润资产经营有限公司
项 目 名 称: |  |  |  | 房屋维修工程
报 价(小写):
报 价(大写):
供 应 商:
(单位盖章)
法定代表人 或其授权人:
(签字或盖章)
编 制 人:
(造价人员签字盖专用章)
时 间:

## D 工程计价总说明(表-01)招标清单编制说明 复件【房屋~
总 说 明
工程名称：房屋维修工程
一、工程概况 1.工程名称：房屋维修工程 2.工程地址：泸州市纳溪城区 3.建设单位：泸州弘润资产经营有限公司 二、工程预算范围 按业务部要求的维修范围编制。 三、工程量清单编制依据 1.工程量计算标准 《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T 50500-2024） 《房屋建筑与装饰工程工程量计算标准》（GB/T 50854-2024） 《通用安装工程工程量计算标准》（GB/T 50856-2024） 《市政工程工程量计算标准》（GB/T 50857-2024） 2.计价定额及配套文件 2020年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及其配套文件。 3.安全文明施工费 按《四川省建设工程安全文明施工费计价管理办法》（川建行规〔2024〕15号）双倍费率计取。 4.规费 按川建造价发〔2020〕315号文规定的I档费率计取。 5.税金 销项增值税税率：9% 附加税税率：0.313% （均按川建造价发〔2020〕315号文执行） 6.人工费调整 按川建价发〔2025〕41号文执行。 7.材料价格 主要材料：参照《泸州工程造价信息》2026年第2期信息价。 信息价未发布的：参照市场价。 四、其他需说明的问题 1.清单项目特征仅作重点描述，未尽内容以技术规范、标准图为准，供应商应综合考虑进入综合单价。 2.拆除原有部分墙体、门、窗、地面等，建渣需外运及无害化处理，工程量按估算量计算，结算按实计算。 3.部分零星计工按估算量计，结算按实计算。 4.暂列金额按10% 计取。

## E.2 单项工程投标报价汇总表(表-03) 复件导出后删~
单项工程报价汇总表
工程名称：房屋维修工程\单项工程1
序号 | 单位工程名称 | 金额（元） | 其中:(元)
|  |  | 暂估价 | 安全文明 施工费 | 规费
1 | 维修工程
合 计

## E.3 单位工程报价汇总表(表-04-1)一般~
单位工程报价汇总表
（适用于一般计税方法）
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  | 标段：
序号 | 汇总内容 | 金 额（元） | 其中:暂估价(元)
1 | 分部分项及单价措施项目
1.1 | 楼地面维修
1.2 | 电气给排水安装
1.3 | 综合
1.4 | 单价措施项目
2 | 总价措施项目 |  | -
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 17982.02 | -
3 | 其他项目 |  | -
3.1 | 其中：暂列金额 | 27359.28 | -
3.2 | 其中：专业工程暂估价 |  | -
3.3 | 其中：计日工 |  | -
3.4 | 其中：总承包服务费 |  | -
4 | 规费 | 9587.96 | -
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 |  | -
6 | 税前不含税工程造价 |  | -
6.1 | 其中：除税甲供材料（设备）费 |  | -
7 | 销项增值税额 |  | -
8 | 附加税 |  | -
报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税

## F.1.1 分部分项工程清单计价表(表-08)不带分部 ~
分部分项工程清单与计价表
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011610002001 | 防盗窗拆除 | 防盗窗拆除 | m² | 4.12
2 | 011610001002 | 木门拆除 | 木门拆除 | m² | 34.92
3 | 011610001003 | 木窗拆除 | 木窗拆除 | m² | 83.76
4 | 011610002004 | 防盗门拆除 | 1.室内高度 2.门窗洞口尺寸 | m² | 26.73
5 | 011607001005 | 雨棚拆除 | 雨蓬拆除 | m² | 39.42
6 | 011601001006 | 拆除砖砌体 | 1.结构形式：砖墙 2.强度：M5 | m³ | 2.45
7 | 011608002007 | 铲除墙面涂料 | 1.铲除部位名称 ：砖墙 2.铲除部位的截面尺寸：综合 | m² | 1391.26
8 | 011608002008 | 铲除天棚涂料 | 1.铲除部位名称 ：天棚 2.铲除部位的截面尺寸：综合 | m² | 449.79
9 | 010807004009 | 更换铝合金纱窗 | 1.窗类型：铝合金纱窗扇 2.窗洞尺寸：综合 2.材料种类：钢质 | m² | 13.53
10 | 010801006010 | 换塑钢门锁 | 换塑钢门锁:球形执手锁 | 套 | 1
11 | 011401002011 | 保险窗除锈防腐 | 1.门类型：保险窗 2.刮腻子要求：表面除锈，清理，打磨 3.防护材料种类：红丹防锈漆一遍 4.油漆品种、刷漆遍数：调和漆二遍 | m² | 15
12 | 011506003012 | 无声雨棚安装 | 1.成品无声雨篷 | m² | 79.68
13 | 01B001001013 | 铝合金推拉门维修 | 铝合金推拉门维修 | m² | 21.08
14 | 011407001014 | 墙面喷刷涂料 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：石膏粉腻子 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 4.涂料品种、刷喷遍数：喷涂底涂、中涂、面涂 | m² | 1391.26
15 | 011407002015 | 天棚喷刷涂料 | 1.基层类型 2.喷刷涂料部位 3.腻子种类 4.刮腻子要求 5.涂料品种、喷刷遍数 | m² | 449.79
16 | 011302001016 | 300*300集成吊顶 | 1.吊顶形式：不上人型U型轻钢龙骨吊顶，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距：φ6.5钢筋吊杆、双向吊点、中距900mm。U型轻钢主龙骨38mm×12mm×1.0mm，中距1000mm；次龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距450mm；覆面横撑龙骨50mm×19mm×0.5mm，中距600mm 3.面层材料品种：铝合金条板面层 闭缝 | m² | 17.73
17 | 010807008017 | 铝合金防火板 | 1.窗类型：防火板 2.窗洞尺寸：900mm×400mm 3.材料种类：铝合金 | m² | 3.6
18 | 010802004018 | 防盗门 | 1.门类型：钢质防盗门 2.五金材料：球形执手锁、防盗门扣、门眼 | m² | 23.85
19 | 010807001019 | 安装塑钢窗 推拉窗 | 1.窗类型：塑钢推拉窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材料种类：塑钢80系列1.2mm厚 4.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 5.五金材料：滑轮滑轨、卡锁（含） | m² | 91.98
20 | 010807004020 | 塑钢纱窗扇 | 1.窗类型：塑钢纱窗扇 2.窗洞尺寸：综合 2.材料种类：钢质 | m² | 40.29
21 | 011203001021 | 零星项目一般抹灰 | 1.墙体类型：混凝土基层 2.底层厚度、砂浆配合比：基层刷加建筑胶的素水泥浆一遍、7mm厚1:3水泥砂浆打底两次成活、7mm厚1:3水泥砂浆找平 3.面层厚度、砂浆配合比：6mm厚1:2.5水泥砂浆罩面压光 | m² | 30.34
22 | 011206002022 | 块料零星项目 | 1.柱、墙体类型：混凝土基层 2.底层厚度、砂浆配合比：刷界面处理剂、14mm厚1：3水泥砂浆打底 3.贴结层厚度、材料种类：8mm厚1：0.15：2水泥砂浆（内掺建筑胶） 4.挂贴方式：粘贴 5.面层材料品种、规格、品牌、颜色：综合 6.缝宽、嵌缝材料种类：勾缝剂勾缝、缝宽5mm 7.磨光、酸洗、打蜡：棉纱清洁表面 | m² | 18
23 | 011102003023 | 块料楼地面 | 1.找平层材料种类、厚度：1:3水泥砂浆20mm厚 2.结合层厚度、砂浆配合比：20mm厚1:2干硬性水泥砂浆 3.面层材料品种、规格：彩釉砖300×300 4.嵌缝材料种类：白水泥浆 | m² | 2.7
24 | 011406001024 | 踢脚线刷黑色漆 | 1.踢脚线：刷黑色调和漆一底两面 | m² | 41.07
25 | 010802001025 | 塑钢平开门 | 1.门类型：塑钢平开门 2.玻璃品种、厚度：5mm厚平玻 3.五金材料：球形门锁、铰链 | m² | 17.04
26 | 010807005026 | 安装防盗窗 | 1.窗类型：不锈钢格栅窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材质：不锈钢1.2mm厚 | m² | 47.88
27 | 011615001027 | 开孔（空调打洞） | 1. 部位：墙 2. 打洞部位材质：砖砌体 3. 洞尺寸：截面≤0.05m² | 个 | 9
28 | 011503001028 | 不锈钢立柱框 | 不锈钢立柱5*8 | m | 4.8
29 | 010807001029 | 安装塑钢窗 固定窗 | 1.窗类型：塑钢固定窗 2.窗洞尺寸：综合 3.材料种类：塑钢80系列1.2mm厚 4.玻璃品种、厚度：磨砂玻璃 | m² | 4.14
30 | 01B001001030 | 木柜修理 | 木门维修 | m² | 4.32
31 | 01B001001031 | 木门加插销 | 木门加插销 | 付 | 2
32 | 010510003032 | 预制门过梁 | 1.单件体积：综合 2.安装高度：综合 3.混凝土强度等级：C20 4.座浆强度等级：M10水泥砂浆 5.现浇构件钢筋：φ10 6.混凝土模板：复合模板 | 根 | 2
33 | 010401012033 | 灶台(厨房) | 1.名称、部位:灶台(厨房) 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.形状截面:综合 4.勾缝要求:不勾缝 5.砂浆强度等级、配合比:M5水泥砂浆、1:1.5水泥砂浆 6.贴瓷砖 | m² | 0.84
34 | 010401012034 | 零星砌砖 | 1.名称、部位:综合 2.砖品种、规格、强度等级：MU10页岩砖、240mm×115mm×53mm 3.勾缝要求:不勾缝 4.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 | m³ | 0.14
35 | 01B001001035 | 浇筑400*400混凝土盖板 | 浇筑400*400混凝土盖板 | 块 | 2
36 | 01B001001036 | 木门摇窗换玻璃 | 铝合金窗玻璃拆换 | m² | 0.32
37 | 010801006037 | 更换防盗门锁 | 更换防盗门锁:球形执手锁 | 套 | 1
38 | 011406003038 | 墙面石膏找平 | 1.基层类型：墙面一般抹灰面 2.腻子种类：成品腻子膏 3.刮腻子要求：清理基层，修补，砂纸打磨；满刮腻子一遍，找补两遍 | m² | 23.09
39 | 011401001039 | 木材面油漆修补及门扇矫正简修 | 1.门类型：木门 2.要求：木材表面清扫、门扇矫正简修 3.油漆品种、刷漆遍数：调和漆一底两面 | m² | 1.92
40 | 031201001040 | 铸铁下水管刷油 | 1.除锈级别：轻锈 2.油漆品种：酚醛漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度 ：防锈漆一遍、调和漆一遍 | m² | 13.09
41 | 03B010010041 | 铸铁下水管 补漏 | 铸铁下水管 补漏:专用补漏材料 | m² | 1.62
42 | 030404033042 | 带百叶换气扇300*300 双排 | 1.规格、型号：300mmX300mm 2.名称：带百叶换气扇 | 台 | 11
43 | 030411002043 | 塑料线槽 | 1.名称:线槽板 2.材质:PVC 3.规格:综合 | m | 726.71
44 | 030411004044 | 线槽配线-1.5mm² | 1.配线形式：塑料夹板（塑料线槽）配线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-1.5mm² 3.敷设部位或线制：砖、混凝土结构 三线 | m | 971.16
45 | 030411004045 | 线槽配线-2.5mm² | 1.配线形式：塑料线槽配线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-2.5mm² 3.敷设部位或线制：砖、混凝土结构 三线 | m | 1696.03
46 | 030411004046 | 线槽配线-4mm² | 1.配线形式：塑料夹板（塑料线槽）配线 2.导线型号、材质、规格：BV-450/750V-4mm² 3.敷设部位或线制：砖、混凝土结构 三线 | m | 940.74
47 | 030404017047 | 明装6位空开箱（含空关） | 1.名称、型号：6位空开箱 2.规格：外形尺寸 210mm×500mm×95mm（高×宽×厚） 3.悬挂安装 4.1P/16A空开，2P/32A漏电空开 | 台 | 13
48 | 030404034048 | 单联开关 | 1.名称：单联开关 2.型号、规格：220V 10A 3.距地高度：1.3m 4.含开关盒:明装 | 个 | 46
49 | 030404034049 | 双联开关 | 1.名称：双联开关 2.型号、规格：220V 10A 3.距地高度：1.3m 4.含开关盒:明装 | 个 | 11
50 | 030404034050 | 三联开关 | 1.名称：三联开关 2.型号、规格：220V 10A 3.距地高度：1.3m 4.含开关盒:明装 | 个 | 1
51 | 030404034051 | 四联开关 | 1.名称：四联开关 2.型号、规格：220V 10A 3.距地高度：1.3m 4.含开关盒:明装 | 个 | 13
52 | 030412001052 | 300*300吸顶灯 | 1.名称：300*300吸顶灯 2.规格、型号：300*300LED吸顶灯 48W | 套 | 49
53 | 030412001053 | 壁灯 | 1.名称： 壁灯 2.规格、型号：BD-18W | 套 | 4
54 | 030404033054 | 300*600组合浴霸灯 | 1.名称 ：组合浴霸灯 2.规格：300*600 3.安装方式：吸顶 | 台 | 13
55 | 030404035055 | 空调插座 | 1.名称:挂式空调插座 2.材质:按规范要求 3.规格:3孔250V.15A 4.安装方式:明装 | 个 | 19
56 | 030404035056 | 五孔插座 | 1.名称:五孔插座 2.材质:阻燃PC 3.规格:86H 4.安装形式:明装 | 个 | 140
57 | 030411006057 | 接线盒 | 1.名称:开关、插座接线盒 2.材质:阻燃PVC 3.规格:86H 4.安装形式:明装 | 个 | 182
58 | 030411006058 | 白板 | 1.名称：白板 2.材质:阻燃PVC 3.规格:86H 4.安装形式:明装 | 个 | 6
59 | 031001007059 | 天然气管改道、加长 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:燃气 3.材质:铝塑复合管 4.型号、规格：DN25mm 5.连接方式：卡套连接 | m | 35
60 | 031004010060 | 淋浴花洒（含固定件） | 1.材质：金属 2.组装方式：钢管组成冷热水 3.型号、规格：综合 | 套 | 13
61 | 031001006061 | PPR20给水管 | 1.安装部位:室内 2.输送介质:给水 3.材质:PP-R 4.型号、规格:DN20mm 5.连接方式:热熔连接 | m | 107
62 | 031004014062 | 不锈钢角阀 | 1.材质：不锈钢 2.型号、规格：DN15 3.安装方式：螺纹 | 个 | 18
63 | 031004014063 | 不锈钢水龙头 | 1.材质：不锈钢 2.型号、规格：DN25 3.安装方式：螺纹 | 个 | 42
64 | 031004014064 | 混水阀 | 1.材质 ：金属 2.型号、规格 ：公称直径（mm） 25 3.安装方式：螺纹 | 个 | 13
65 | 031004006065 | 瓷低水箱 | 1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 瓷低水箱 3.型号、规格：综合 | 组 | 11
66 | 031004006066 | 蹲便器 | 1.材质：陶瓷 2.组装方式：蹲式 | 组 | 4
67 | 03B001001067 | 下水管道疏通 | 下水管道疏通 | 次 | 1
68 | 03B001001068 | 洗手池管道疏通 | 洗手池管道疏通 | 次 | 2
69 | 010103002069 | 普工 | 原室内垃圾清理转运、文明施工、拆除建渣转运、油污清理、除锈、完工保洁、电气给排水线管等计时工 | 个工 | 40
70 | 010103002070 | 建渣处理 | 建渣转运及建渣外运无害处理 | 车 | 20
合 计

## F.1.2 单价措施项目清单计价表(表-08)不带分部 ~
单价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元）
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中
[8 empty] | 定额人工费 | 定额机械费 | 暂估价
1 | 011701001001 | 综合脚手架 | 1．建筑结构形式 2．檐口高度 | m²
2 | 011701002001 | 外脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m²
3 | 011701003001 | 里脚手架 | 1．搭设方式 2．搭设高度 3．脚手架材质 | m²
4 | 011701004001 | 悬空脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m²
5 | 011701005001 | 挑脚手架 | 1．搭设方式 2．悬挑宽度 3．脚手架材质 | m
6 | 011701006001 | 满堂脚手架 | 1．搭设方式 2. 搭设高度 3．脚手架材质 | m²
7 | 011701007001 | 整体提升架 | 1．搭设方式及启动装置 2. 搭设高度 | m²
8 | 011701008001 | 外装饰吊篮 | 1．升降方式及启动装置 2. 搭设高度及吊篮型号 | m²
9 | 011702001001 | 基础 | 基础类型 | m²
10 | 011702002001 | 矩形柱 | 基础类型 | m²
11 | 011702003001 | 构造柱 | 基础类型 | m²
12 | 011702004001 | 异形柱 | 柱截面形状 | m²
13 | 011702005001 | 基础梁 | 梁截面形状 | m²
14 | 011702006001 | 矩形梁 | 支撑高度 | m²
15 | 011702007001 | 异形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
16 | 011702008001 | 圈梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
17 | 011702009001 | 过梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
18 | 011702010001 | 弧形、拱形梁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
19 | 011702011001 | 直形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
20 | 011702012001 | 弧形墙 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
21 | 011702013001 | 短肢剪力墙、电梯井壁 | 1.梁截面形状 2.支撑高度 | m²
22 | 011702014001 | 有梁板 | 支撑高度 | m²
23 | 011702015001 | 无梁板 | 支撑高度 | m²
24 | 011702016001 | 平板 | 支撑高度 | m²
25 | 011702017001 | 拱板 | 支撑高度 | m²
26 | 011702018001 | 薄壳板 | 支撑高度 | m²
27 | 011702019001 | 空心板 | 支撑高度 | m²
28 | 011702020001 | 其它板 | 支撑高度 | m²
29 | 011702021001 | 栏板 | 支撑高度 | m²
30 | 011702022001 | 天沟、檐沟 | 构件类型 | m²
31 | 011702023001 | 雨篷、悬挑板、阳台板 | 1.构件类型 2.板厚度 | m²
32 | 011702024001 | 楼梯 | 类型 | m²
33 | 011702025001 | 其它现浇构件 | 构件类型 | m²
34 | 011702026001 | 电缆沟、地沟 | 1.沟类型 2.沟截面 | m²
35 | 011702027001 | 台阶 | 台阶踏步宽 | m²
36 | 011702028001 | 扶手 | 扶手断面尺寸 | m²
37 | 011702029001 | 散水 | 扶手断面尺寸 | m²
38 | 011702030001 | 后浇带 | 后浇带部位 | m²
39 | 011702031001 | 化粪池 | 1.化粪池部位 2.化粪池规格 | m²
40 | 011702032001 | 检查井 | 1.检查井部位 2.检查井规格 | m²
41 | 011703001001 | 垂直运输 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 地下室建筑面积 3. 建筑物檐口高度、层数 | m²¦天
42 | 011704001001 | 超高施工增加 | 1. 建筑物建筑类型及结构形式 2. 建筑物檐口高度、层数 3.单层建筑物檐口高度超过20m，多层建筑物超过6层部分的建筑面积 | m²
43 | 011705001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | 1.机械设备名称 2.机械设备规格型号 | 台次
44 | 011706001001 | 成井 | 1.成井方式 2.地层情况 3.成井直径 4.井（滤）管类型、直径 | m
45 | 011706002001 | 排水、降水 | 1.机械规格型号 2.降排水管规格 | 昼夜
合 计

## F.4 总价措施项目清单与计价表(表-11)带计算明细,单位~
总价措施项目清单与计价表
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  | 标段：
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 （%） | 金额 （元） | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注
定额(人工费+机械费)
1 | 011707001001 | 安全文明施工费 |  | 项
| ① | 环境保护费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.22
| ② | 文明施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.3
| ③ | 安全施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 2.96
| ④ | 临时设施费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 1.68
2 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 项
| ① | 夜间施工费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.09
3 | 011707003001 | 非夜间施工照明 |  | 项
4 | 011707004001 | 二次搬运费 |  | 项
| ① | 二次搬运费 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.04
5 | 011707005001 | 冬雨季施工增加费 |  | 项
| ① | 冬雨季施工 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.07
6 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 |  | 项
7 | 011707007001 | 已完工程及设备保护费 |  | 项
8 | 011707008001 | 工程定位复测费 |  | 项
| ① | 工程定位复测 | 税前建安工程造价（不含总价措施项目费） | 0.02
合计

## G.2 暂列金额明细表(表-12-1) 复件【维修工程】
暂列金额明细表
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  | 标段：
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
1 | 暂列金额 | 项 | 27359.28
合 计 |  |  | 27359.28 | -

## L.2 承包人提供主要材料和工程设备一览表(表-21) ~
主要材料和工程设备一览表 （适用造价信息差额调整法）
工程名称：房屋维修工程\单项工程1【维修工程】 |  |  |  |  | 标段：
序号 | 名称、规格、型号 | 单位 | 数量 | 风险系数(%) | 基准单价(元) | 报价单价(元) | 确认单价(元) | 备注
1 | 300*300带百叶换气扇 双排 | 台 | 11
2 | 塑料线槽 | m | 763.046
3 | 绝缘电线-1.5mm² | m | 1126.546
4 | 6位空开箱 | 个 | 13
5 | 明装单联开关 220V 10A | 只 | 35.7
6 | 明装双联开关 220V 10A | 只 | 11.22
7 | 明装四联开关 220V 10A | 只 | 13.26
8 | 300*300LED吸顶灯 48W | 套 | 49.49
9 | 300*600组合浴霸灯 | 台 | 13
10 | 空调插座 | 套 | 19.38
11 | 五孔插座 | 套 | 142.8
12 | 接线盒 | 个 | 185.64
13 | 白板 | 个 | 6.12
14 | 燃气铝塑复合管 | m | 13.944
15 | 淋浴花洒（含固定件） | 套 | 13
16 | PPR20给水管 | m | 108.712
17 | 室内塑料给水管热熔管件 | 个 | 162.64
18 | 不锈钢角阀DN15 | 个 | 18.18
19 | 不锈钢水龙头安装 公称直径（mm） 25 | 个 | 42.42
20 | 瓷蹲式大便器低水箱及配件 | 套 | 11.11
21 | 塑钢平开门 | m² | 15.98
22 | 铰链 | 付 | 10
23 | 不锈钢保险窗 | m² | 47.9
24 | 不锈钢焊丝 | kg | 2.395
25 | 酚醛调和漆 各色 | kg | 2.172
26 | 壁灯 | 套 | 4.04
27 | 门边不锈钢立柱5*8 | m | 5.088
28 | 塑钢固定窗 | m² | 3.884
29 | 预制过梁 | m³ | 0.241
30 | 碎石 5～40mm | m³ | 0.01
31 | 钢筋 φ≤10 | t | 0.021
32 | 标准砖 | 千匹 | 0.402
33 | 细砂 | m³ | 0.147
34 | 平板玻璃 5mm | m² | 3.52
35 | 成品腻子膏 耐水性 (Y) | kg | 57.75
36 | 瓷蹲式大便器 | 个 | 4.04
37 | 明装三联开关 220V 10A | 只 | 1.02
38 | 纱扇 | m² | 40.3
39 | 彩釉地砖 800×800 | m² | 2.903
40 | 绝缘电线-4mm² | m | 940.74
41 | 绝缘电线-2.5mm² | m | 1780.832
42 | 雨棚铝板 | m² | 86.339
43 | 1P/16A空开 | 个 | 39
44 | 2P/32A漏电空开 | 个 | 13
45 | 混水阀 | 个 | 13.13
注：此表数量为暂定量，结算按实调整。