泸州弘润资产经营有限公司

消防设施维护保养服务采购项目询价函

为规范公司消防管理工作，保障下属单位消防系统及设施设备正常运行，依据《中华人民共和国消防法》《四川省消防条例》及相关主管部门要求，泸州弘润资产经营有限公司（以下简称“我公司”）现就公司所属各单位消防设施维护保养服务进行公开询价，诚邀具备相应资质和能力的单位参与报价。

一、项目背景

我公司下属泸天化宾馆、业务部、纳溪养老分公司及公管公司等单位的现有消防维保服务将于2025年12月31日24:00到期。为切实落实消防安全主体责任，防范化解消防安全风险，确保各类消防设施设备符合国家消防规范要求，保障人员及财产安全，现通过询价方式确定2026-2027年度消防维保服务合作单位。

二、项目基本情况

（一）维保项目范围

本次维保覆盖弘润公司所属各单位，总建筑面积合计约25000平方米，各单位消防系统及设施设备的具体类别、数量详见附件1《消防设施设备明细》。

（二）维保服务内容

结合各单位消防设施实际情况，维保服务内容包括但不限于以下范畴，具体以现场实际设施及附件明细为准：

1.火灾报警系统：日常巡检、故障排查、部件测试及维修更换；

2.室内外消火栓系统：管网检查、压力测试、器材检修及补水维护；

3.消防广播系统：设备调试、音质检测、线路检修及故障处理；

4.应急照明及疏散指示系统：亮度检测、切换功能测试、损坏部件更换；

5.防火门系统：闭门器、顺序器等配件检修，关闭密封性测试；

6.其他消防设施：根据现场实际配置，完成对应系统（如自动喷淋等，若有）的巡检、维保及维修工作，全面覆盖各单位消防设施设备。

（三）维保质量标准

本次消防维保服务严格遵循以下国家消防规范及质量标准执行，确保维保后设施设备符合消防安全要求：

1.《火灾自动报警系统施工及验收规范》（GB50166-2019）；

2.《自动喷水灭火系统施工及验收规范》（GB50261-2017）；

3.国家及四川省、泸州市现行其他相关消防法规、规范及标准。

（四）服务要求

1.中选单位须设立24小时应急联系电话，并保证电话全天候畅通，确保弘润公司及下属单位可随时联系响应；

2.日常故障处理：弘润公司及下属单位发现消防设备系统一般性故障时，应及时通知中选单位负责人，中选单位常驻维保人员须在2小时内抵达现场开展检修维护工作，确保故障及时排除；

3.重大故障处理：若故障在2小时内无法排除，常驻维保人员须立即上报其所属公司，中选单位应在24小时内以书面形式提交故障说明及解决方案，同步推进故障处置；

4.应急抢修要求：遇突发应急抢修、重大安全故障等情形，中选单位除常驻人员外，须在接到通知后1小时内派遣额外维保人员抵达现场开展抢修工作，并全力配合弘润公司做好应急处置；

5.材料设备保障：维保过程中需更换的材料、设备，由中选单位根据合同约定及工作实际需要及时自备，确保维保工作顺利推进，更换的材料设备须符合国家相关质量标准。

三、询价方式及时间安排

1.询价方式：本次消防维保服务项目采取挂网询价方式，公司于2025年12月16日，在公司网站发布询价函；

2.报价截止时间：2025年12月23日17:00（北京时间），逾期递交、未密封或不符合本询价函约定要求的报价文件，弘润公司有权拒收或作不合格报价处理。

四、报价单位资质及报价要求

（一）报价单位应具备的条件

1.具备独立法人资格，持有有效营业执照，经营范围包含消防设施施工、检测、维修、保养等相关内容；

2.具备从事消防维保服务的相关行政许可资质（如消防技术服务机构资质等）；

3.近3年（2023年—2025年）具有同类消防维保服务业绩（需提供合同复印件等证明材料）；

4.信誉良好，无重大违法违规记录、无消防安全事故相关不良征信，能够严格履行维保服务承诺。

（二）报价具体要求

1.报价单位应仔细阅读本询价函全部内容，主动踏勘项目现场（现场踏勘安排详见本函第六条），全面了解项目情况及维保要求，报价即视为已充分知晓并认可本函所有条款及现场实际情况；

2.报价需按照附件2《泸州弘润资产经营有限公司消防维保报价单》的要求，逐项如实报价，明确各项维保服务单价、数量及汇总总价，报价包含维保人员薪酬、材料设备更换、巡检维修、税费等所有相关费用，一经报价不得擅自更改。报价方须接受我公司的二次议价。

3.维保期限：2026年1月1日00:00至2027年12月31日24:00，共计2年；

4.报价文件要求：

（1）报价文件需密封提交，密封袋上需清晰地注明“弘润公司2026-2027年度消防维保服务项目报价”、报价单位全称、联系人姓名及联系电话（手机号）；

（2）报价文件内需包含：密封报价书（经法定代表人或委托代理人签名并加盖报价单位鲜章）、营业执照复印件（加盖鲜章）、消防维保相关资质复印件（加盖鲜章）、近3年同类业绩证明材料（复印件加盖鲜章）、委托代理人授权委托书（若为委托报价）等相关资料；

5.报价文件递交：需在报价截止时间前，由报价单位专人送达指定地点，不接受邮寄、传真等其他递交方式。

五、报价文件启封、审核及谈判

1.报价截止后3个工作日内，我公司组织相关人员开展报价文件启封评选工作；

2.评选工作将邀请公司财务、安办、纪检及设计消防维保相关单位人员参与现场启封评选，报价单位不参与现场评选；

3.审核及谈判：

（1）我公司将对报价单位的资质、报价文件有效性、业绩等进行综合审核，确定合格报价单位；

（2）我公司将与合格报价单位分别电话磋商，重点围绕报价价格、维保业绩、服务质量、应急响应能力等事项开展；

（3）综合评定：按照“综合得分最高”的原则，确定中选单位；

4.合同签订

（1）中选单位须在接到弘润公司签订合同通知后3个工作日内，前往指定地点签订消防维保服务合同；

（2）若中选单位逾期未签订合同，视为自动放弃中选资格，我公司有权依次与其他报价单位磋商并签订合同；

（3）合同签订主体：我公司本部所属泸天化宾馆、业务部的维保合同由我公司与中选单位签订；下属分子公司纳溪养老分公司、公管公司的维保合同，分别由分子公司与中选单位签订。

六、项目现场踏勘及咨询

1.现场踏勘：报价单位需自行安排现场踏勘，全面了解维保范围、消防设施实际情况，踏勘费用由报价单位自行承担；

2.咨询及踏勘联系：

联系咨询人：蔡劲 18015755169     张强 18208366583

3.踏勘时间：各意向报价单位与联系人对接踏勘事宜，逾期视为主动放弃现场踏勘权利。

七、报价文件递交及联系方式

1.接收地点：泸州市纳溪区五号路117号（原泸天化视讯大楼）泸州弘润资产经营有限公司四楼综合办（一）；

2.接收联系人：于秋梅；

3.联系电话：0830-4126286  13398267271；

4.纪检监督电话：0830-4122151。

八、其他说明

1.报价单位提交的所有资料均需真实有效，若存在虚假信息，一经查实，立即取消报价及中选资格，由此造成的一切损失由报价单位自行承担；

2.本询价函的最终解释权归泸州弘润资产经营有限公司所有；

3.若在询价过程中出现不可抗力因素，我公司有权调整询价流程及时间，另行通知各报价单位。

附件：1.消防设施设备明细（附表1－附表5）

2.泸州弘润资产经营有限公司消防维保报价单

泸州弘润资产经营有限公司

2025年12月16日

附件1

消防设施设备明细

附表1：泸天化宾馆、餐厅建筑消防设施维修保养统计表

| 序号 | 设施名称 | 所在位置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 公司区域 | 根 | 2 |  |
| 2 | 室内消火栓 | 公司区域 | 套 | 41 |  |
| 3 | 水泵接合器 | 公司区域 | 个 | 4 |  |
| 4 | 火灾报警系统主机 | 泸天化宾馆 | 套 | 1 |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 泸天化宾馆 | 个 | 25 |  |
| 6 | 应急照明 | 泸天化宾馆 | 套 | 156 |  |
| 7 | 安全出口、疏散指示标志 | 泸天化宾馆 | 套 | 67 |  |
| 8 | 消防广播 | 泸天化宾馆 | 套 | 1 |  |
| 9 | 感烟探测器 | 泸天化宾馆 | 个 | 274 |  |
| 10 | 声光报警器 | 泸天化宾馆 | 个 | 7 |  |
| 11 | 室内消火栓 | 职工食堂 | 套 | 6 |  |
| 12 | 应急照明 | 职工食堂 | 个 | 18 |  |
| 13 | 消防喷淋头 | 泸天化宾馆 | 个 | 520 |  |
| 14 | 消防自动喷淋系统（市政水源） | 泸天化宾馆 | 套 | 1 |  |
| 大约面积（㎡）12000 |  |  |  |  |  |

消防设施设备明细

附表2：单身四号楼、倒班楼建筑消防设施维修保养统计表

| 序号 | 设施名称 | 所在位置 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 单身四号楼、倒班楼 | 根 | 2 |  |  |
| 2 | 室内消火栓 | 单身四号楼、倒班楼 | 套 | 10 |  |  |
| 3 | 应急照明 | 单身四号楼、倒班楼 | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 安全出口、疏散指示标志 | 单身四号楼、倒班楼 | 套 | 5 |  |  |

消防设施设备明细

附表3：生福宾馆建筑消防设施维修保养统计表

| 序号 | 设施名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 根 | 3 |  |  |
| 2 | 室内消火栓 | 套 | 18 |  |  |
| 3 | 水泵接合器 | 个 | 1 |  |  |
| 4 | 火灾报警系统主机 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 个 | 12 |  |  |
| 6 | 应急照明 | 套 | 37 |  |  |
| 7 | 安全出口、疏散指示标志 | 套 | 23 |  |  |
| 8 | 消防广播 | 套 | 1 |  |  |
| 9 | 感烟探测器 | 个 | 158 |  |  |
| 10 | 声光报警器 | 个 | 11 |  |  |
| 11 | 消防喷淋头 | 个 | 518 |  |  |
| 12 | 消防自动喷淋系统（市政水源） | 套 | 1 |  |  |
| 大约面积（㎡）8000 |  |  |  |  |  |

消防设施设备明细

附表4：弘润纳溪养老分公司消防设施维修保养统计表

| 序号 | 消防设施名称 | 单位 | 数量 | 单价(元) | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 室外消火栓 | 根 | 3 |  |  |
| 2 | 室内消火栓 | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 水泵接合器 | 个 | 3 |  |  |
| 4 | 火灾报警系统主机 | 套 | 2 |  |  |
| 5 | 手动报警按钮 | 个 | 25 |  |  |
| 6 | 应急照明 | 套 | 228 |  |  |
| 7 | 安全出口、疏散指示标志 | 套 | 93 |  |  |
| 8 | 消防广播 | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 感烟探测器 | 个 | 212 |  |  |
| 10 | 声光报警器 | 个 | 29 |  |  |
| 11 | 消防喷淋头 | 个 | 463 |  |  |
| 12 | 消防自动喷淋系统 （其中一套为市政水源） | 套 | 2 |  |  |
| 13 | 消防泵房 | 间 | 1 |  |  |
| 14 | 消防水池 | 个 | 2 |  |  |
| 15 | 防火门 | 个 | 15 |  |  |

消防设施设备明细

附表5：厂前区室外消防栓维修保养统计表

| 序号 | 所在位置 | 单位 | 数量 | 价格（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 李子林4#楼门市门口 | 根 | 1 |  |
| 2 | 李子林7#楼学校 | 根 | 1 |  |
| 3 | 李子林11#楼 | 根 | 1 |  |
| 4 | 弘润门口人行道 | 根 | 1 |  |
| 5 | 食堂停车场人行道 | 根 | 1 |  |
| 6 | 盛源停车场门口 | 根 | 1 |  |
| 7 | 工会后门花园 | 根 | 1 |  |
| 8 | 木工房后门 | 根 | 1 |  |
| 9 | 木工房院坝 | 根 | 1 |  |
| 10 | 单身4#楼门口 | 根 | 1 |  |
| 11 | 盛源厕所旁 | 根 | 1 |  |
| 12 | 塑料制品分公司门口 | 根 | 1 |  |
| 13 | 销售公司门口 | 根 | 1 |  |
| 14 | 包装洗澡堂下面 | 根 | 1 |  |
| 15 | 包装钳工班 | 根 | 1 |  |
| 16 | 百家村配气房（公管围墙外） | 根 | 1 |  |
| 17 | 公管公司楼下电瓶车充电处 | 根 | 1 |  |
| 18 | 生福宾馆电动车停车区域 | 根 | 1 |  |
| 19 | 王贵文医院一楼 | 根 | 1 |  |
| 20 | 天华幼儿园操场 | 根 | 1 |  |
| 21 | 生福宾馆右侧超市门口 | 根 | 1 |  |
| 22 | 生福宾馆左侧药店门口 | 根 | 1 |  |

附件2

泸州弘润资产经营有限公司消防维保报价单

| 序号 | 名称 | 价格（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 泸天化宾馆、食堂建筑消防设施维修保养 |  |  |
| 2 | 单身四号楼、倒班楼建筑消防设施维修保养 |  |  |
| 3 | 弘润养老分公司建筑消防设施维修保养 |  |  |
| 4 | 生福宾馆建筑消防设施维修保养 |  |  |
| 5 | 厂前区室外消火栓维修保养 |  |  |
|  | 合计 |  |  |